**项目需求表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 水龙头 |  | 个 | 200 | 箭牌、希驰、九牧 |
| 2 | 五孔插座 | 86型 | 个 | 100 |  |
| 3 | 空调插头 | 16A三孔 | 个 | 20 | 公牛、正泰、得力 |
| 4 | 钻尾丝 | M3.5x40 | 盒 | 5 |  |
| 5 | 自攻丝 | M3.5x40 | 盒 | 5 |  |
| 6 | 风扇启动电容 | 1.8Fu | 个 | 30 |  |
| 7 | 风扇启动电容 | 1.5Fu | 个 | 20 |  |
| 8 | PvC弯头 | 25上水 | 个 | 20 |  |
| 9 | pvC直接 | 25上水 | 个 | 20 |  |
| 10 | PUC弯头 | 20上水 | 个 | 20 |  |
| 11 | 钢钉 | 长12厘米 | 盒 | 10 |  |
| 12 | T8LED灯管 | 20w，60厘米长 | 根 | 90 |  |
| 13 | PvC球阀 | 4分 | 个 | 50 |  |
| 14 | 绞织线 | 1.5平方双芯 | 卷 | 2 |  |
| 15 | 小便延时阀 | 全铜芯 | 个 | 40 |  |
| 16 | 大便延时阀 | 32x32全铜芯 | 个 | 50 |  |
| 17 | 线盒修复器 |  | 个 | 100 |  |
| 18 | 单匹空开 | 32A | 个 | 100 | 公牛、正泰、得力 |
| 19 | 生胶带 |  | 箱 | 3 |  |
| 20 | 绝缘胶布 |  | 个 | 20 |  |
| 21 | 风扇调速器 | IMG_256 | 个 | 100 |  |
| 22 | 窗户把手 | IMG_257 | 个 | 200 |  |
| 23 | 镙丝 | IMG_258 | 个 | 100 |  |
| 24 | 大门把手 | IMG_259 | 个 | 200 |  |
| 25 | 角码 | IMG_260 | 个 | 100 |  |
| 26 | PvC上水胶 |  | 大瓶 | 4 |  |
| 27 | 塑纲门锁（学生公寓专用） | IMG_261 | 个 | 100 |  |
| 28 | 集成吊顶灯 | 30x60 | 个 | 30 |  |
| 29 | 集成吊顶灯 | 30ⅹ30 | 个 | 60 |  |
| 30 | 集成吊顶灯 | 60x60 | 个 | 30 |  |
| 31 | LED灯芯片(24w) | IMG_262 | 个 | 100个 |  |
| 32 | 小便感应阀 | IMG_263 | 个 | 20 |  |
| 33 | 电池 | 5号 | 盒 | 240节 | 南孚、超霸、飞利浦 |
| 34 | 哈弗卡(铁的) | 63 | 个 | 1 |  |